## Tāme
SASKAŅOTS:____________________/2013.g. . /
Lokālā tāme Nr.3
Dundagas vidusskolas 3.stāva datoru klases remonta darbi (telpa Nr.28)
Būves nosaukums: |  | Dundagas vidusskola
Objekta nosaukums: |  | 3.stāva datoru klases remonta darbi (telpa Nr.28)
Objekta adrese: |  | Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 03.03.2013. | [7 empty] | Darba ietilpība C/st: | 0
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz inventarizācijas lietu un uzmērījumiem dabā | [9 empty] | Objekta izmaksas: | 0
[7 empty] | Vienības izmaksa |  |  |  | Kopējā izmaksa
Nr. | Pozic. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | Darba | tai skaitā |  |  |  | tai skaitā
p. |  | pielietotie materiāli, to daudzums |  |  | norma | samaksa | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā | Darbietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
k. |  |  |  |  | C/st | Ls | Ls | Ls | Ls | Ls | C/st | Ls | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 1 | Remonta darbi
1 | Normat. | Kājlīstu demontāža | m | 26.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Durvju, aplodu demontāža | m2 | 1.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Sienas skapja durvju, plauktu demontāža | m2 | 5.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Krāsojuma attīrīšana sienām | m2 | 86.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 0.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Griestu karkasa 600*600mm montāža T15 konstrukcijas perimetrs, nesošās līstes, škērslīstes 600, 1200mm uz iekarēm | m2 | 49.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Griestu plātņu montāža Olympia-II FL 600x600x15 | m2 | 49.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Riģipša profilu karkass kanalizācijas stāvvadam | m | 3.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Šahtas riģipša apšuvums 350+250mm | m | 3.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | Sienas gruntēšana, pilna špaktelēšana | m2 | 86.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Sienas krāsojums ar akrila, tonētu krāsu 2x | m2 | 86.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Normat. | Grīdas virsmas gruntēšana | m2 | 49.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Normat. | Virsmas izlīdzināšana līdz 10mm, stiprinot stiklšķiedras sietu 4*4mm, 160g/m2 | m2 | 49.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Normat. | Saplākšna ieklāšaņa 12mm ieklāšana, skrūvējot, špaktelējot | m2 | 49.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Normat. | PVC grīdas segums homogēnais 2,0 mm ieklāšana uz līmes, šuves kausējot ar diegu | m2 | 49.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Normat. | PVC kājlīstes montāža, veidgabali | m | 26.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Normat. | Alumīnija nosegslieksnis | m | 3.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Normat. | Durvju, gludas, krāsotas ar HDF loksnēm, rorblates pildījums, masīvkoka kārba, furnitūra sabiedriskai ēkai, montāža, aplodas, stiprinājumi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Normat. | Sienas skapja bīdāmo MDF 24mm durvju montāža, alumīnija sliedes, bīdāmie mehanismi | m2 | 5.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Normat. | PVC revīzijas lūkas montāža 200*200mm šahtai | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Normat. | PVC ventilācijas restes montāža griestos 200*200 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums
1 | Normat. | Demontēt esošo elektroinstalāciju, utilizācija | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Apgaismojuma armatūras montāža 4*18w iebbūvējama griestos, aizsargstikls, spuldzes | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Apgaismojuma armatūras montāža 2*36w iekarināma, aizsargstikls, spuldzes | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Esošās sadales pārshēmošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Kabeļa montāža Kabelis PPJ 3*1.5 | m | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Kabeļa montāža Kabelis PPJ 3*2.5 | m | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Rievu frēzēšana mūrī | m | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Cauruļu montāža pvc dm16-25mm | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Kabeļu kanalsMalpro 100x40 vai ekvivalents | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | Kabeļu kanala kārba SZH 1/2 | gb | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Kārba betonam ar skruv. 60mm montāža | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Normat. | Nozarkārbu savienošana | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Normat. | Slēdzis mehanisms 1P Siemens vai ekvivalents | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Normat. | Grupu slēdzis mehanisms 2P Siemens vai ekvivalents | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Normat. | Rozete mehanisms a/z balt. Siemens vai ekvivalents | gb | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Normat. | Rāmitis 1d./balts Siemens vai ekvivalents | gb | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Normat. | Rāmitis 5d./balts Siemens vai ekvivalents | gb | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Normat. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Iekšējie vājstrāvas tīkli
1 | Normat. | S-VIDEO kabelis projektoram | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Kabeļa motāža 5kat. | m | 140 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Rutenbeck Rozete 1xRJ45 5kat vai ekvivalents Rutenbeck Rozete 1xRJ45 5kat | gb | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Rozetes TF Plate balt. Siemens vai ekvivalents | gb | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Rāmitis 1d./balts Siemens vai ekvivalents | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Esošo UAS devēju pārcelšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Iekšējais ūdensvads, kanalizācija
1 | Normat. | Kanalizācijas stāvvada, ūdensvada pievada, izlietnes demontāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Kanalizācijas cauruļu montāža d50mm | m | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Pieslēgšanās pie esošās sistēmas | vietas | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Kanalizācijas revīzijas montāža dm50 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Apkure
1 | Normat. | Esošo radiatoru demontāža | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Esošo maģistrālo cauruļu, stāvvadu krāsojums | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Pieslēgšanās pie esošās sistēmas | vietas | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Vara cauruļu montāža d18 | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Vara veidgabali | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Lod.pāreja PAV d 18x1/2"a.v. | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Radiators Purmo Compact 22*500*1400 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Radiatora stiprinājumi | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Radiatora ventīlis RTD-G | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | Radiatora termostats tiešās darbības | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Radiatoru pieslēgums | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Normat. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Ventilācija
1 | Normat. | Kanāla ventilators nosūcei TD-350/125, ieskaitot pievienojumus un savienojumus | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Divātrumu slēdži REGUL-2 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Apaļais gaisa vads SR-100 | m | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Tas pats, SR-125 | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Vārsts plūsmas regulēšanai SK-100 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Līkums d100 90* | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Klusinātājs d125-900-50 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Sedls d125/125 | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Korķis dm125 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | Līkums d125 90* | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Nosūces difuzors dm100 | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Normat. | Palīgmateriāli | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[9 empty] | Sadaļas kopā: | Ls. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Materiālu sagāde, transporta izmaksas |  | Ls. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sadaļas kopā: | Ls. | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Pieskaitāmās izmaksas, t.sk. darba aizsardzība |  | Ls. | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Plānotie uzkrājumi |  | Ls. | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis | 24.09% | Ls. | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Sadaļa kopā: | Ls. | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | PVN 21% | Ls. | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Objekta kopējās izmaksas: | Ls. | 0 |  |  |  |  | 0
| Sastādīja: | _________________________
Datums:_______________________
v.z.