## Kopā
APSTIPRINU:
/______________/___________________/
Paraksts atšifrējums
z.v.
2011. g. "_____ "________________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Dundagas pils 2. stāvs gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta nosaukums: | Dundagas pils 2. stāvs gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: | Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV - 3270
Pasūtījuma Nr. | Dundagas novada pašvaldība, DND/2011/14
| Cilvēkstundas: |  | 0
| Tāme sastādīta: |  | 0
Tāmes nr. | Tāmes nosaukums |  | Izmaksas BEZ PVN 22% Ls
1 | Dundagas pils 2. stāvs gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija |  | 0
|  | Kopā bez PVN Ls: | 0
|  | PVN 22% Ls: | 0
|  | Kopā ar PVN Ls: | 0

## Savilkums
APSTIPRINU:
/______________/___________________/
Paraksts atšifrējums
z.v.
|  |  |  | 2011. g. | "_____ "________________
Kopsavilkums
Būves nosaukums: | Dundagas pils 2. stāvs gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta nosaukums: | Dundagas pils 2. stāvs gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: | Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV - 3270
Pasūtījuma Nr. | Dundagas novada pašvaldība, DND/2011/14
| Cilvēkstundas: | 0
Tāme sastādīta:
Tāmes nr. | Tāmes nosaukums | Tiešās izmaksas BEZ PVN 22% Ls | Darba ietilpība C/st | Kopējās izmaksas, tai skaitā
|  |  |  | Dalba alga Ls | Materiāli Ls | Mehanismi Ls
1 | Dundagas pils 2. stāva gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā Ls: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu sagāde, transports ...% Ls:
Uzņēmuma virsizdevumi ...% Ls:
Plānotie uzkrājumi ...% Ls:
Neparedzētie izdevumi 4% Ls:
| Darba devēja sociālais nodoklis 24.09% Ls: | 0
| Kopā bez PVN 22% Ls: | 0

## 1
Lokālā tāme Nr. 1
Dundagas pils 2. stāva gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija | [15 empty] | Dundagas pils 2. stāva gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija
Būves nosaukums: |  | Dundagas pils 2. stāvs gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta nosaukums: |  | Dundagas pils 2. stāvs gaiteņa un sanitāro mezglu vienkāršotā rekonstrukcija
Objekta adrese: |  | Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV - 3270
Pasūtījuma Nr. |  | Dundagas novada pašvaldība, DND/2011/14
[10 empty] | Cilvēkstundas: | 0
[10 empty] | Tāme sastādīta: | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas: | 0
[7 empty] | Vienības izmaksa |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
Nr. | Kods | Darba un materiāla nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | Darba | tai skaitā |  |  |  | Darba | tai skaitā
p. |  | pielietotie materiāli, to daudzums |  |  | norma | samaksa | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā | ietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
k. |  |  |  |  | C/st | Ls | Ls | Ls | Ls | Ls | C/st | Ls | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | Celtniecības darbi un demontāžas darbi
1.1 | 02-00001 | Starpsienu un starpsienas – durvju bloka demontāža | m2 | 19
1.2 | 02-00002 | Durvju bloku demontāža | gab. | 10
1.3 | 02-00003 | Grīdas segumu demontāža | m2 | 102
1.4 | 02-00004 | Grīdas konstrukcijas demontāža | m2 | 26
1.5 | 02-00003 | Ķieģeļu mūra demontāža | m3 | 0.4
1.6 | 10-00001 | Ķieģeļu mūra mūrēšana | m3
1.7 | 10-00002 | Durvju ailes ar pārsedzes montāžu | gab. | 1
1.8 | 10-00003 | Durvju ailes apdare | gab. | 1
1.9 | 10-00004 | Ķieģeļu mūra apmešana | m2 | 10
2 | 10-00000 | Sienas un starpsienas
2.1 | 10-00001 | Sienu attīrīšana no vecā krāsojuma | m2 | 257
2.2 | 10-00002 | Apmetuma remonts | m2 | 20
2.3 | 10-00003 | Ģipškartona starpsienas izveide | m2 | 18
2.4 | 10-00004 | Apmesto sienu sagatavošana krāsošanai | m2 | 270
2.5 | 10-00005 | Ģipškartona starpsienas sagatavošana krāsoš. | m2 | 20
2.6 | 10-00006 | Sienu krāsošana | m2 | 290
2.7 | 10-00007 | Sienu flīzēšana | m2 | 68
3 | 08-00000 | Durvis un logi
3.1 | 08-00001 | Durvju D-1 aplodas un pārsedzes restaurācija, jaunu ozolkoka vērtņu un virsgaismas loga izgatavošana un montāža | gab. | 1
3.2 | 08-00002 | Durvju D-2 montāža | gab. | 2
3.3 | 08-00003 | Durvju D-3 montāža | gab. | 4
3.4 | 08-00004 | Durvju D-4 montāža | gab. | 4
3.5 | 08-00005 | Durvju – starpsienas bloka D-5 montāža | gab. | 1
3.6 | 08-00000 | Otrās gaismas logu (820x820 mm) montāža | gab. | 3
4 | 10-00000 | Grīda
4.1 | 10-00001 | Jaunu finiera grīdu uz lāgām izveide (G2, G2”) | m2 | 25.5
4.2 | 10-00002 | Hidroizolācijas ieklāšana (G2) | m2 | 23
4.3 | 10-00003 | Esošo dēļu grīdas līdzināšana ar esošo skaidu plātni vai saplāksni (G1) | m2 | 75.5
4.4 | 10-00004 | Ozolkoka rievdēļu grīdas ieklāšana uz saplākšņa (G1) | m2 | 75.5
4.5 | 10-00005 | Akmens masas flīžu grīdas ieklāšana (G2, G2”) | m2 | 25.5
4.6 | 10-00006 | Koka kājlīstu montāža (G2) | m | 55.5
4.7 | 10-00008 | Salaiduma līstu montāža | m | 11
5 | 10-00000 | Griesti
5.1 | 10-00001 | Esošā apmetuma attīrīšana | m2 | 75
5.2 | 10-00002 | Apmetuma sagatavošana krāsošanai | m2 | 75
5.3 | 10-00003 | Ģipškartona griestu ierīkošana | m2 | 24.5
5.4 | 10-00004 | Ģipškartona griestu sagatavošana krāsošanai | m2 | 24.5
5.5 | 10-00005 | Griestu krāsošana | m2 | 99.5
6 | 14-00000 | UK
6.1 | 14-00001 | Kanālu izveidošana grīdā | m | 20
6.2 | 14-00002 | Kanālu aizdare | m | 20
6.3 | 14-00003 | Revīzijas lūku montāža grīdā | gab. | 3
6.4 | 14-00004 | Kanalizācijas caurules montāža D110 ar veidgabaliem | m | 24
6.5 | 14-00005 | Kanalizācijas caurules montāža D50 ar veidgabaliem | m | 12
6.6 | 14-00006 | Trapu montāža | gab. | 4
6.7 | 14-00007 | Klozetpodu ar skalojamo kasti montāža | gab. | 4
6.8 | 14-00008 | Urinālu montāža | gab. | 2
6.9 | 14-00009 | Izlietnes ar jaucējkrānu un veidgabaliem montāža | gab. | 2
6.10 | 14-00010 | Dušas vannas un armatūras montāža | gab. | 2
6.11 | 14-00011 | Elektriskā ūdens sildītāja 80l montāža | gab. | 1
6.12 | 14-00012 | Elektriskā ūdens sildītāja 100l montāža | gab. | 1
6.13 | 14-00013 | Pieslēgšanās pie esošā ūdensvada | viet | 2
6.14 | 14-00014 | Ū1 cauruļu montāža | m | 33
6.15 | 14-00015 | T3 cauruļu montāža | m | 15
6.16 | 14-00015 | Ūdensapgādes sistēmas hidrauliskā pārbaude | obj. | 1
7 | 17-00000 | AV
7.1 | 17-00001 | Gaisa vadu d=100 mm montāža | m | 3
7.2 | 17-00002 | Gaisa vadu d=125 mm montāža | m | 3.8
7.3 | 17-00003 | Gaisa vadu d=160 mm montāža | m | 4.7
7.4 | 17-00004 | Difuzoru montāža | gab. | 3
7.5 | 17-00005 | Elektromotoru montāža | gab. | 1
7.6 | 17-00006 | Regulējošie vārsti | gab. | 3
8.1 | 22-00000 | Elektroinstalācija
8.1 | 22-00001 | Elektro apgaismojuma demontāža | obj. | 1
8.2 | 22-00002 | Sienu griestu štrobēšana un aizdare | m | 150
8.3 | 22-00003 | Kabeļa 3*2,5 mm montāža | m | 25
8.4 | 22-00004 | Kabeļa 3*1,5 mm montāža | m | 100
8.5 | 22-00005 | Slēdžu montāža | gab. | 5
8.6 | 22-00006 | Rozešu montāža | gab. | 3
8.7 | 22-00007 | Griestu lampu montāža | gab. | 6
8.8 | 22-00008 | Sienas lampu montāža | gab. | 2
8.9 | 22-00009 | Izolācijas mērījumi | obj. | 1
9 | 02-00000 | Dažādi darbi
9.1 | 02-00001 | Būvgružu izvešana | kont | 2
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas: | Ls. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0