## Kopā
EL darbi
Nr.pk. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | Apgaismojuma armatūras montāža | gab. | 86
2 | Atkārtotā zemējuma montāža | gab. | 1
3 | Instalācijas demontāža | cilv. st. | 16
4 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kompl. | 1
5 | Kabeļa montāža <50mm | m | 663
6 | Kontaktu montāža z/a | gab. | 8
7 | Neuzskaitītie darbi | cilv. st. | 5
8 | Nozarkārbu montāža | gab. | 30
9 | Nozarkārbu savienošana | gab. | 8
10 | Rievu frēzēšna un aizdare līdz apmetuma līmenim | m | 280
11 | Sadales SS montāža un shēmošana | kompl. | 2
12 | Sadalnes LU un LUKS montāža | gab. | 1
13 | Slēdžu montāža z/a | gab. | 12
14 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim | m | 2
EL mater
Nr.pk. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | Armatūra "IZEJA" 8W IP20 ar akulumatoru 1h komplektā ar spuldzi | gab. | 4
2 | Armatūra pie griestiem ar d. g. spuldzēm 4x18W IP20 komplektā ar spuldzēm | gab. | 7
3 | Armatūra pie griestiem ar d. g. spuldzēm 4x18W G13 EVG IP20 1h komplektā ar spuldzēm | gab. | 3
4 | Armatūra pie griestiem v/a balts ekon. sp. 11W, IP20 komplektā ar spuldzi | gab. | 12
5 | Gaismeklis bez reflektora balts 1x58W IP20 | gab. | 32
6 | Gaismeklis bez reflektora balts 1x36W IP20 | gab. | 8
7 | Gaismeklis bez reflektora balts 1x18W IP20 | gab. | 4
8 | Sienas lampa gleznu apgaismojumam v/a 4x15W IP20 | gab. | 12
9 | Sienas gaismeklis kolonu apgaismošanai v/a 1x50W | gab. | 4
10 | Atkārtotā zemējuma komplekts | gab. | 1
11 | Caurule cieta plastmasas dažāda diametra | m | 11
12 | Celtniecības materiāli rievu un caurumu aizdarei | kompl. | 1
13 | E-N-LU-III-3/160 00-70 | gab. | 1
14 | Kabelis NYY-J 5x35 | m | 38
15 | Kabelis NYY-J 5G10 | m | 40
16 | Kabelis PPJ 3x1.5 | m | 320
17 | Kabelis PPJ 3x2.5 | m | 230
18 | Kabelis PPJ 4x1,5 | m | 35
19 | Kabeļu gala apdare 25-50mm EPKT0031 | gab. | 2
20 | Kabeļu gala apdare GUST-01/4x120-240/1000 | gab. | 2
21 | Kabeļu signāllenta MBN | m | 2
22 | Kontakts z/a 2V 16A IP20 | gab. | 10
23 | LUKS-2-T240-T35 b. dr. un naž. | gab. | 1
24 | Nozarkārba z/a | gab. | 30
25 | Nozarkārbu vāki | gab. | 8
26 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
27 | Sadale SS1 individ. komplekt. v/a IP20 | kompl. | 1
| Komplektā: korpuss v/a IP20 metāla slēdzams | gab. | 1
| Automāts C 20A 3-f | gab. | 4
| Automāts C 16A 3-f | gab. | 8
| Automāts C 63A 3-f | gab. | 2
| Rotslēdzis uz DIN sliedes 160A 380V | gab. | 1
| Tranzītklemmeuz DIN klemmes | kompl. | 1
| Palīgmateriāli (kopnes, skavas, skrūves, savilces utt..) | kompl. | 1
28 | Sadale SS 1.1 individ. komplekt. z/a IP20 | kompl. | 1
| Komplektā: korpuss v/a IP20 metāla slēdzams | gab. | 1
| Automāts B 10A 1-f | gab. | 3
| Automāts C 16A 1-f | gab. | 11
| Slēdzis 3-f 400V 80A uz DIN sliedes | gab. | 1
| Palīgmateriāli (kopnes, skavas, skrūves, savilces utt..) | kompl. | 1
29 | Slēdzis z/a 2P 10A IP20 | gab. | 3
30 | Slēdzis z/a 1P 10A IP20 | gab. | 3
31 | Slēdzis z/a 1P 10A pārslēdzis IP20 | gab. | 6
32 | Ugunsdrošie blīvējuma materiāli | iepak. | 3

## 1.daļa
EL darbi
Nr.pk. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | Apgaismojuma armatūras montāža | gab. | 24
2 | Atkārtotā zemējuma montāža | gab. | 1
3 | Instalācijas demontāža | cilv. st. | 8
4 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kompl. | 1
5 | Kabeļa montāža <50mm | m | 403
6 | Kontaktu montāža z/a | gab. | 6
7 | Neuzskaitītie darbi | cilv. st. | 3
8 | Nozarkārbu montāža | gab. | 15
9 | Nozarkārbu savienošana | gab. | 4
10 | Rievu frēzēšna un aizdare līdz apmetuma līmenim | m | 170
11 | Sadales SS montāža un shēmošana | kompl. | 1
12 | Sadalnes LU un LUKS montāža | gab. | 1
13 | Slēdžu montāža z/a | gab. | 8
14 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim | m | 2
EL mater
Nr.pk. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | Armatūra "IZEJA" 8W IP20 ar akulumatoru 1h komplektā ar spuldzi | gab. | 2
2 | Armatūra pie griestiem ar d. g. spuldzēm 4x18W IP20 komplektā ar spuldzēm | gab. | 5
3 | Armatūra pie griestiem ar d. g. spuldzēm 4x18W G13 EVG IP20 1h komplektā ar spuldzēm | gab. | 1
4 | Armatūra pie griestiem v/a balts ekon. sp. 11W, IP20 komplektā ar spuldzi | gab. | 12
5 | Sienas gaismeklis kolonu apgaismošanai v/a 1x50W | gab. | 4
6 | Atkārtotā zemējuma komplekts | gab. | 1
7 | Caurule cieta plastmasas dažāda diametra | m | 5
8 | Celtniecības materiāli rievu un caurumu aizdarei | kompl. | 1
9 | E-N-LU-III-3/160 00-70 | gab. | 1
10 | Kabelis NYY-J 5x35 | m | 38
11 | Kabelis NYY-J 5G10 | m | 40
12 | Kabelis PPJ 3x1.5 | m | 180
13 | Kabelis PPJ 3x2.5 | m | 130
14 | Kabelis PPJ 4x1,5 | m | 15
15 | Kabeļu gala apdare 25-50mm EPKT0031 | gab. | 2
16 | Kabeļu gala apdare GUST-01/4x120-240/1000 | gab. | 2
17 | Kabeļu signāllenta MBN | m | 2
18 | Kontakts z/a 2V 16A IP20 | gab. | 6
19 | LUKS-2-T240-T35 b. dr. un naž. | gab. | 1
20 | Nozarkārba z/a | gab. | 15
21 | Nozarkārbu vāki | gab. | 4
22 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
23 | Sadale SS1 individ. komplekt. v/a IP20 | kompl. | 1
| Komplektā: korpuss v/a IP20 metāla slēdzams | gab. | 1
| Automāts B 10A 1-f | gab. | 4
| Automāts C 16A 1-f | gab. | 8
| Automāts C 63A 3-f | gab. | 2
| Rotslēdzis uz DIN sliedes 160A 380V | gab. | 1
| Tranzītklemmeuz DIN klemmes | kompl. | 1
| Palīgmateriāli (kopnes, skavas, skrūves, savilces utt..) | kompl. | 1
24 | Slēdzis z/a 2P 10A IP20 | gab. | 1
25 | Slēdzis z/a 1P 10A IP20 | gab. | 1
26 | Slēdzis z/a 1P 10A pārslēdzis IP20 | gab. | 6
27 | Ugunsdrošie blīvējuma materiāli | iepak. | 1

## 2.daļa
EL darbi
Nr.pk. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | Apgaismojuma armatūras montāža | gab. | 62
2 | Instalācijas demontāža | cilv. st. | 8
3 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kompl. | 1
4 | Kabeļa montāža <50mm | m | 260
5 | Kontaktu montāža z/a | gab. | 2
6 | Neuzskaitītie darbi | cilv. st. | 2
7 | Nozarkārbu montāža | gab. | 15
8 | Nozarkārbu savienošana | gab. | 4
9 | Rievu frēzēšna un aizdare līdz apmetuma līmenim | m | 110
10 | Sadales SS montāža un shēmošana | kompl. | 1
11 | Slēdžu montāža z/a | gab. | 4
EL mater
Nr.pk. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | Armatūra "IZEJA" 8W IP20 ar akulumatoru 1h komplektā ar spuldzi | gab. | 2
2 | Armatūra pie griestiem ar d. g. spuldzēm 4x18W IP20 komplektā ar spuldzēm | gab. | 2
3 | Armatūra pie griestiem ar d. g. spuldzēm 4x18W G13 EVG IP20 1h komplektā ar spuldzēm | gab. | 2
4 | Gaismeklis bez reflektora balts 1x58W IP20 | gab. | 32
5 | Gaismeklis bez reflektora balts 1x36W IP20 | gab. | 8
6 | Gaismeklis bez reflektora balts 1x18W IP20 | gab. | 4
7 | Sienas lampa gleznu apgaismojumam v/a 4x15W IP20 | gab. | 12
8 | Caurule cieta plastmasas dažāda diametra | m | 6
9 | Celtniecības materiāli rievu un caurumu aizdarei | kompl. | 1
10 | Kabelis PPJ 3x1.5 | m | 140
11 | Kabelis PPJ 3x2.5 | m | 100
12 | Kabelis PPJ 4x1,5 | m | 20
13 | Kontakts z/a 2V 16A IP20 | gab. | 4
14 | Nozarkārba z/a | gab. | 15
15 | Nozarkārbu vāki | gab. | 4
16 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
17 | Sadale SS 1.1 individ. komplekt. z/a IP20 | kompl. | 1
| Komplektā: korpuss v/a IP20 metāla slēdzams | gab. | 1
| Automāts B 10A 1-f | gab. | 3
| Automāts C 16A 1-f | gab. | 11
| Slēdzis 3-f 400V 80A uz DIN sliedes | gab. | 1
| Palīgmateriāli (kopnes, skavas, skrūves, savilces utt..) | kompl. | 1
18 | Slēdzis z/a 2P 10A IP20 | gab. | 2
19 | Slēdzis z/a 1P 10A IP20 | gab. | 2
20 | Ugunsdrošie blīvējuma materiāli | iepak. | 2

## 1.daļa tame
Lokāla tāme
Elektromontāžas darbi
Būves nosaukums: Dundagas vidusskola Saules iela 8 Dundaga pag., Dundagas nov., LV-3275
Objekta nosaukums: Vienkāršotas renovācijas projekts skolas vestibila un ģēbtuvju pārbūvei Dundaga Saules iela 8
Objekta adrese: Saules iela 8 Dundaga pag., Dundagas nov., LV-3275
Uzņēmējs: SIA ''TALSU SPRIEGUMS''
Pasūtītājs: Dundagas novada dome Dundagas pag Dundagas nov., LV-3275
[6 empty] | Darba | Vienības izmaksa, |  |  |  |  | Kopējās izmaksas,
Nr. | Normat. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | samaksa | tai skaitā |  |  |  | Darba | tai skaitā
p. | pozic. | pielietotie materiāli, to daudzums |  |  | norma | likme | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā | ietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
k. | nr. |  |  |  | c/h | Ls/h | Ls | Ls | Ls | Ls | c/st | Ls | Ls | Ls | Ls
1 | Normat. | Armatūra "IZEJA" 8W IP20 ar akulumatoru 1h komplektā ar spuldzi | gab. | 2
2 | Normat. | Armatūra pie griestiem ar d. g. spuldzēm 4x18W IP20 komplektā ar spuldzēm | gab. | 5
3 | Normat. | Armatūra pie griestiem ar d. g. spuldzēm 4x18W G13 EVG IP20 1h komplektā ar spuldzēm | gab. | 1
4 | Normat. | Armatūra pie griestiem v/a balts ekon. sp. 11W, IP20 komplektā ar spuldzi | gab. | 12
5 | Normat. | Sienas gaismeklis kolonu apgaismošanai v/a 1x50W | gab. | 4
6 | Normat. | Atkārtotā zemējuma komplekts | gab. | 1
7 | Normat. | Caurule cieta plastmasas dažāda diametra | m | 5
8 | Normat. | Celtniecības materiāli rievu un caurumu aizdarei | kompl. | 1
9 | Normat. | E-N-LU-III-3/160 00-70 | gab. | 1
10 | Normat. | Kabelis NYY-J 5x35 | m | 38
11 | Normat. | Kabelis NYY-J 5G10 | m | 40
12 | Normat. | Kabelis PPJ 3x1.5 | m | 180
13 | Normat. | Kabelis PPJ 3x2.5 | m | 130
14 | Normat. | Kabelis PPJ 4x1,5 | m | 15
15 | Normat. | Kabeļu gala apdare 25-50mm EPKT0031 | gab. | 2
16 | Normat. | Kabeļu gala apdare GUST-01/4x120-240/1000 | gab. | 2
17 | Normat. | Kabeļu signāllenta MBN | m | 2
18 | Normat. | Kontakts z/a 2V 16A IP20 | gab. | 6
19 | Normat. | LUKS-2-T240-T35 b. dr. un naž. | gab. | 1
20 | Normat. | Nozarkārba z/a | gab. | 15
21 | Normat. | Nozarkārbu vāki | gab. | 4
22 | Normat. | Palīgmateriāli | kompl. | 1
23 | Normat. | Sadale SS1 individ. komplekt. v/a IP20 | kompl. | 1
| Normat. | Komplektā: korpuss v/a IP20 metāla slēdzams | gab. | 1
| Normat. | Automāts B 10A 1-f | gab. | 4
| Normat. | Automāts C 16A 1-f | gab. | 8
| Normat. | Automāts C 63A 3-f | gab. | 2
| Normat. | Rotslēdzis uz DIN sliedes 160A 380V | gab. | 1
| Normat. | Tranzītklemmeuz DIN klemmes | kompl. | 1
| Normat. | Palīgmateriāli (kopnes, skavas, skrūves, savilces utt..) | kompl. | 1
24 | Normat. | Slēdzis z/a 2P 10A IP20 | gab. | 1
25 | Normat. | Slēdzis z/a 1P 10A IP20 | gab. | 1
26 | Normat. | Slēdzis z/a 1P 10A pārslēdzis IP20 | gab. | 6
27 | Normat. | Ugunsdrošie blīvējuma materiāli | iepak. | 1
Kopā Ls:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 4%Ls:
Tiešās izmaksas kopā Ls:
Virsizdevumi__ % (Ls):
Peļņa __% (Ls):
Darba devēja sociālais nodoklis 24.09 % (Ls)
Kopā bez PVN (Ls)
PVN 21% (Ls):
Kopā (Ls)

## 2.daļa tame
Lokāla tāme
Elektromontāžas darbi
Būves nosaukums: Dundagas vidusskola Saules iela 8 Dundaga pag., Dundagas nov., LV-3275
Objekta nosaukums: Vienkāršotas renovācijas projekts skolas vestibila un ģēbtuvju pārbūvei Dundaga Saules iela 8
Objekta adrese: Saules iela 8 Dundaga pag., Dundagas nov., LV-3275
Uzņēmējs: SIA ''TALSU SPRIEGUMS''
Pasūtītājs: Dundagas novada dome Dundagas pag Dundagas nov., LV-3275
[6 empty] | Darba | Vienības izmaksa, |  |  |  |  | Kopējās izmaksas,
Nr. | Normat. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | samaksa | tai skaitā |  |  |  | Darba | tai skaitā
p. | pozic. | pielietotie materiāli, to daudzums |  |  | norma | likme | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā | ietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
k. | nr. |  |  |  | c/h | Ls/h | Ls | Ls | Ls | Ls | c/st | Ls | Ls | Ls | Ls
1 | Normat. | Armatūra "IZEJA" 8W IP20 ar akulumatoru 1h komplektā ar spuldzi | gab. | 2
2 | Normat. | Armatūra pie griestiem ar d. g. spuldzēm 4x18W IP20 komplektā ar spuldzēm | gab. | 2
3 | Normat. | Armatūra pie griestiem ar d. g. spuldzēm 4x18W G13 EVG IP20 1h komplektā ar spuldzēm | gab. | 2
4 | Normat. | Gaismeklis bez reflektora balts 1x58W IP20 | gab. | 32
5 | Normat. | Gaismeklis bez reflektora balts 1x36W IP20 | gab. | 8
6 | Normat. | Gaismeklis bez reflektora balts 1x18W IP20 | gab. | 4
7 | Normat. | Sienas lampa gleznu apgaismojumam v/a 4x15W IP20 | gab. | 12
8 | Normat. | Caurule cieta plastmasas dažāda diametra | m | 6
9 | Normat. | Celtniecības materiāli rievu un caurumu aizdarei | kompl. | 1
10 | Normat. | Kabelis PPJ 3x1.5 | m | 140
11 | Normat. | Kabelis PPJ 3x2.5 | m | 100
12 | Normat. | Kabelis PPJ 4x1,5 | m | 20
13 | Normat. | Kontakts z/a 2V 16A IP20 | gab. | 4
14 | Normat. | Nozarkārba z/a | gab. | 15
15 | Normat. | Nozarkārbu vāki | gab. | 4
16 | Normat. | Palīgmateriāli | kompl. | 1
17 | Normat. | Sadale SS 1.1 individ. komplekt. z/a IP20 | kompl. | 1
| Normat. | Komplektā: korpuss v/a IP20 metāla slēdzams | gab. | 1
| Normat. | Automāts B 10A 1-f | gab. | 3
| Normat. | Automāts C 16A 1-f | gab. | 11
| Normat. | Slēdzis 3-f 400V 80A uz DIN sliedes | gab. | 1
| Normat. | Palīgmateriāli (kopnes, skavas, skrūves, savilces utt..) | kompl. | 1
18 | Normat. | Slēdzis z/a 2P 10A IP20 | gab. | 2
19 | Normat. | Slēdzis z/a 1P 10A IP20 | gab. | 2
20 | Normat. | Ugunsdrošie blīvējuma materiāli | iepak. | 2
Kopā Ls:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 4%Ls:
Tiešās izmaksas kopā Ls:
Virsizdevumi __% (Ls):
Peļņa __% (Ls):
Darba devēja sociālais nodoklis 24.09 % (Ls)
Kopā bez PVN (Ls)
PVN 21% (Ls):
Kopā (Ls)